## Hoja 1
articulo | tipo | cantidad
- | - | 19
Accesorios para la mesa de operaciones de Otorrinolaringología | BI | 1
Accesorios para la mesa de operaciones de ginecología y urología | BI | 2
Accesorios para la mesa de operaciones de oftalmología | BI | 1
Accesorios para la mesa de operaciones de traumatología | BI | 1
Agitador con soporte vertical | BI | 1
Agitador magnético con calefacción, digital | BI | 1
Agitador para bolsas de sangre peso programable | BI | 2
Aire comprimido | UE | 2
Aire comprimido medicinal | ACC-GAS | 4
Almohada + funda | MB | 1
Analizador bioquímico automático | BI | 1
Analizador de coagulación | BI | 1
Analizador de desfibrilador /marcapasos | BI | 1
Analizador de gases e iones en sangre con co-oximetría | BI | 1
Analizador de gases y electrólitos portátil | BI | 1
Analizador de seguridad eléctrica | EB | 2
Analizador hematológico automático | BI | 1
Archivador de portaobjetos | MC | 1
Archivador metálico para bloques de parafina | MC | 1
Arco quirúrgico digital (Arco en C) | BI | 1
Arcón congelador -10º | BI | 2
Armario de seguridad para estupefacientes | MC | 2
Armario metálico de 2 puertas | MB | 27
Armario metálico guarda ropa, 1 cuerpo - 2 compartimientos | MB | 74
Armario metálico guarda ropa, 2 cuerpos - 4 compartimientos | MB | 2
Aspirador de secreciones eléctrico | BI | 9
Aspirador de secreción rodable | BI | 2
Aspirador eléctrico rodable para secreciones | BI | 4
Aspirador y filtro móvil | EB | 1
Audiómetro con cabina insonorizada | BI | 1
BANDEJA DE CARGA INTERNA | BI | 4
Balanza de plataforma, fuerza 160 kg | EB | 3
Balanza de precisión de 1 g. | BI | 1
Balanza de precisión, 220 gr / 0,001 gr | BI | 2
Balanza digital | BI | 1
Balanza electrónica con tallímetro - adulto | BI | 1
Balanza mecánica con tallímetro - adulto | BI | 12
Balanza mecánica con tallímetro - adulto/pediátrico | BI | 1
Balanza mecánica con tallímetro - lactantes | BI | 3
Balanza mecánica con tallímetro - pediátrico | BI | 3
Banca para vestuarios | MB | 104
Banco (taburete) de madera para taller | MB | 4
Bandeja isotérmica hospitalaria | COCINA | 58
Bandejero cubertero panero | COCINA | 1
Barra cromada para cortinas | ACC-HIG | 62
Barra de Prismas Horizontal/vertical | BI | 1
Barra de acero para discapacitado | ACC-HIG | 10
Baño histológico | BI | 1
Baño maría | BI | 1
Baño maría (10 a 15 L) | BI | 2
Baño maría de 5 pozas c/repisa superior de 1800 x 750 x 900 mm | COCINA | 1
Bomba de infusión de 2 canales | BI | 7
Bomba de infusión de jeringa | BI | 5
Bomba de vacío | EB | 1
Bomba para líquidos, reenvasado | BI | 1
Butaca metálica de 2 cuerpos | MB | 3
Butaca metálica de 3 cuerpos | MB | 40
CARRO DE CARGA/DESCARGA EXTERNO | MC | 2
CARRO DE TRANSPORTE DE ALAMBRE CON 2 ESTANTES | BI | 1
CARRO SOPORTE PAPEL INOX 1410x725x995 mm CON PARRILLA INFERIOR | BI | 1
Cabina, almacén herramientas, grande | MB | 2
Cabina, almacén herramientas, rodable | MB | 3
Cabina, almacén herramientas, suelo | MB | 1
Cafetera Eléctrica | COCINA | 10
Cafetera eléctrica de 10 litros | COCINA | 3
Cafetera eléctrica de 16 litros | COCINA | 1
Caja de Lentes de prueba c/ monturas universal e infantil | BI | 1
Caja de caudales | MB | 1
Calandria, planchadora mural a gas capacidad 40 kg | LAV | 1
Calibrador audímetro | EB | 1
Cama camilla multipropósito | MC | 11
Cama cuna metálica rodable con barandas para niños 147 x 82.5 x 50 cm (cama hospitalaria pediátrica) | MC | 2
Cama individual | MB | 1
Cama quirúrgica metálica rodable de 2 manivelas para adultos (cama hospitalaria) | MC | 18
Camilla metálica rodable para transporte de cadáveres | MC | 1
Camilla metálica sobre bastidor rodable | MC | 3
Camilla rodable amagnética | MC | 1
Camilla, traslado cadáver | MC | 1
Campana de flujo laminar horizontal | BI | 1
Campana de flujo laminar vertical (clase II / tipo A2) | BI | 2
Campana extractora central tipo isla | COCINA | 1
Campímetro automático | BI | 1
Carro de paro equipado | BI | 11
Carro de transporte 2 estantes varilla de acero inoxidable | BI | 1
Carro de transporte de mercancías | MB | 1
Carro de transporte hermético. | BI | 6
Carro dispensador neutro a nivel constante | COCINA | 1
Carro elevador, cámaras 2 cuerpos | BI | 1
Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas | MC | 7
Carro neutro | COCINA | 1
Carro nodriza para dosis unitaria | MC | 9
Carro para el transporte de basura | MB | 1
Carro para transporte de dosis unitaria | MC | 7
Carro para transporte de residuos, con tapa | MB | 11
Carro para transporte de ropa limpia | MB | 7
Carro para transporte de ropa limpia, lavandería | MB | 3
Carro para transporte de ropa sucia | MB | 4
Carro para útiles de limpieza, 2 baldes | MB | 22
Carro portacestas alto | COCINA | 1
Carro transporte de bandejas servidas | COCINA | 4
Central de monitorización de parámetros vitales | BI | 1
Centro de inclusión modular | BI | 1
Centrífuga de mesa | BI | 4
Centrífuga para microhematócrito | BI | 2
Centrífuga refrigerada, sobremesa | BI | 2
Cestos auxiliares altos | COCINA | 3
Cilindro de plástico con tapa de vaivén 140 L | MB | 73
Cinta ergométrica (tapiz rodante) | BI | 1
Citocentrífuga | BI | 1
Coche de paro | MC | 2
Coche para distribución de muestras | BI | 1
Coche para intubación difícil | MC | 1
Cocina mural a gas de 4 hornillas | COCINA | 1
Colchón básico | MB | 1
Colchón de transferencia | MC | 2
Colgador superior para ollas con gancho | COCINA | 1
Colposcopio | BI | 1
Computadora personal | VOZ&amp;DATOS | 131
Congelador de plasma | BI | 1
Congelador vertical, - 40 ºC | BI | 1
Consola, RIS / PACS, 2MP 2 monitores | BI | 2
Consola, RIS / PACS, 5MP 2 monitores | BI | 1
Contador de células digital | BI | 1
Cortina c /riel, antibacteriana | ACC-HIG | 50
Criostato | BI | 1
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal | MB | 154
Cámara de cadáveres de 2 cuerpos | BI | 1
Cámara de fondo de ojo portátil | BI | 2
Cámara refrigerada | UE | 4
DESCALCIFICADOR DE AGUA CON 60 LITROS DE RESINAS | BI | 1
DISPENSADOR ROLLOS CON CORTADOR | MC | 1
Desfibrilador cardiaco | BI | 2
Desfibrilador con monitor y paletas externas | BI | 3
Destilador de agua 6 L / h | BI | 1
Dispensador de acero inoxidable para alcohol | ACC-HIG | 2
Dispensador de cepillos | ACC-HIG | 3
Dispensador de gel (limpieza de manos) | ACC-HIG | 10
Dispensador de toallas de papel | ACC-HIG | 98
Ducha de emergencia con lavador de ojos | MC | 1
Ducha de prelavado mural | LAV | 1
ESTANTERÍA ACERO INOX 4 NIVELES, 100X50X200 CM | MC | 2
ESTANTERÍA ACERO INOX. ALAMBRE 4 NIVELES, 100X50X200 CM | MC | 1
ESTERILIZADOR DE VAPOR , GENERADOR DE VAPOR, 1 PUERTA | BI | 2
Ecocardiógrafo digital Doppler color | BI | 1
Ecografía oftálmica (A/B) | BI | 1
Ecógrafo gineco obstétrico | BI | 1
Ecógrafo multipropósito | BI | 3
Ecógrafo portátil | BI | 1
Electrobisturí monopolar / bipolar digital con ligadura de vasos | BI | 2
Electrobisturí para sistema de endoscopia | BI | 1
Electrocardiograma de 3 canales | BI | 1
Electrocardiógrafo de 12 canales | BI | 1
Electrocauterio | BI | 1
Electroencefalograma digital (EEG) | BI | 1
Elemento caja | COCINA | 1
Elemento frio con vitrina | COCINA | 1
Envasado de líquidos | BI | 1
Equipo automatizado para análisis de orina | BI | 1
Equipo automatizado para diálisis peritoneal continua | BI | 1
Equipo calentador corporal portátil | BI | 2
Equipo calentador de fluidos | BI | 2
Equipo de EMG estacionario para potenciales evocados | BI | 1
Equipo de anestesia para RMN | BI | 1
Equipo de nebulización individual | BI | 4
Equipo de osmosis inversa para unidad de hemodiálisis (completa) | UE | 1
Equipo de phmetría digestiva ambulatoria | BI | 1
Equipo de potenciales evocados de estado estable (audiología) | BI | 1
Equipo de protección radiológica (guantes, delantal, tiroides) | ACC-RADIOLOGIA | 8
Equipo de rayos X digital - tipo universal | BI | 1
Equipo de urodinamia completo | BI | 1
Equipo frigorífico para cuarto frio | UE | 4
Escalera de aluminio tipo tijera de 06 pasos | MB | 18
Escalinata metálica de 2 peldaños | MC | 12
Escalinata metálica, 1 peldaño | MC | 29
Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm | MB | 27
Escritorio metálico de 4 cajones | MB | 13
Escritorio metálico de 7 cajones | MB | 18
Escritorio modular en “L” | MB | 22
Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm | MB | 113
Estantería de 4 niveles regulables 1500 x 610 x 1900 mm | MB | 4
Estantería de 4 niveles regulables 900 x 610 x 1900 mm | MB | 1
Estantería en acero inoxidable de 4 niveles regulares de 1200 x 450 x 1900 mm | MB | 12
Estantería epóxica de 4 niveles regulable | MB | 1
Estantería metálica, ángulos ranura, 01 cuerpo - 04 anaqueles | MB | 177
Estanterías de aluminio y polipropileno | MB | 6
Estanterías metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos 04 anaqueles | MB | 5
Estativa suspendida de techo equipos | SKYBOOMS | 2
Estativa suspendida para gases c/brazo para monitor PACS (2xO2/2xVAC/2xAM) | SKYBOOMS | 2
Esterilizador con generador eléctrico de vapor, sobremesa | BI | 1
Esterilizador de baja temperatura por peroxido de hidrógeno | BI | 1
Estetoscopio adulto | BI | 4
Estetoscopio biauricular con campana fetal | BI | 1
Estufa para secado y esterilización | BI | 1
Exterminador de insectos, techo | EB | 1
Extintor contra incendios capacidad 20 lb C02 | UE | 7
Extintor de agua | UE | 1
Extintor de polvo químico seco | UE | 1
Extracción de gases anestésicos | UE | 2
Facoemulsificador con Vitreofago | BI | 1
Facoemulsificador con vitreofago | BI | 1
Fichero metálico para porta historias clínicas | MC | 7
Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno | ACC-GAS | 52
Freidora de papas | COCINA | 1
Generador Pulso | EB | 2
Generador de señal | EB | 4
Grabadora lectora de Holter | BI | 1
Grifería ducha | UE | 62
Guía Correbandejas | COCINA | 1
Guía Correbandejas, 1200 | COCINA | 1
Hervidor de agua eléctrico | COCINA | 4
Holter de ECG | BI | 1
Homogeneizador | BI | 1
Horno Microondas | COCINA | 10
Horno combinado con 10 bandejas | COCINA | 1
Impedanciómetro / Timpanómetro | BI | 1
Impedanciómetro portátil | BI | 1
Impresora | VOZ&amp;DATOS | 78
Impresora láser personal | VOZ&amp;DATOS | 12
Incubadora de cultivo (35 a 60 L) | BI | 1
Inmunoteñidor automático | BI | 1
Inodoro con válvula fluxómetro | UE | 98
Inodoro de loza con válvula fluxométrica con base de 10 cm para discapacitados | UE | 6
Inyector de contraste, doble cabezal para TAC | BI | 1
Inyector de medios de contraste RMN | BI | 1
JUEGO DE JAMBAS, DINTELES Y ACABADOS SUPERIOR E INFERIOR | BI | 2
Jabonera adosada a la pared para loción antibacterial | ACC-HIG | 2
Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido | ACC-HIG | 144
Jabonera de loza para ducha | ACC-HIG | 62
Jaula de Radiofrecuencia | UE | 1
KIT DE MARCOS Y DINTELES PARA LAVADORA DESINFECTADORA TAPETE 2 PUERTAS, | BI | 2
Kanban, estanterías, cont | MC | 48
Kanban, estanterías, inc | MC | 27
Kanban, set, grd. | MC | 164
Kanban, set, peq. | MC | 285
LAVADORAS DESINFECTADORAS - 2 PUERTAS | BI | 2
Laringoscopio adulto - pediátrico | BI | 9
Laringoscopio de fibra óptica adulto | BI | 6
Laringoscopio de fibra óptica neonatal | BI | 1
Laringoscopio de fibra óptica pediátrico | BI | 2
Laser Yag | BI | 1
Laser fotocoagulador (retina) | BI | 1
Lavadero de acero inoxidable 2 pozas y 2 escurrideros, agua fría y caliente | UE | 4
Lavadero de acero inoxidable con 2 pozas, agua fría y caliente | UE | 5
Lavadero de acero inoxidable para cirujano de 2 pozas, grifo con sensor a presión temporizador dispensador para jabón líquido y luz incorporada | UE | 1
Lavadero de acero inoxidable una poza, agua fría y caliente | UE | 32
Lavadero de acero inoxidable, 1 poza con escurridera, agua fría y caliente | UE | 7
Lavadero de cerámica vitrificada 23” x 28” con trampa de yeso para fracturas | UE | 1
Lavador m de vidrio | BI | 1
Lavadora de barrera sanitaria de 30 kilos de capacidad, eléctrica o a gas | LAV | 2
Lavafondo de 3 pozas con escurridero y ducha mural | COCINA | 1
Lavamanos agua fría y caliente, c/grifería | UE | 19
Lavamanos agua fría y caliente, c/grifería control muñeca o codo | UE | 13
Lavamanos c/grifería agua fría | UE | 34
Lavaplatos con capota c/ tren de entrada y salida | COCINA | 1
Lensómetro | BI | 1
Linterna frontal / fuente de luz Medical | BI | 2
Lámpara de exámenes y curaciones | BI | 13
Lámpara de hendidura | BI | 1
Lámpara de hendidura con tonómetro de aplanación | BI | 1
Lámpara de luz ultravioleta para pared (opcional) | UE | 3
Lámpara de reconocimiento cuello de ganso | BI | 25
Lámpara quirúrgica de pie rodable | BI | 9
Lámpara quirúrgica de potencia alta | BI | 2
MESA DE TRABAJO CENTRAL METROS LINEALES X88X90 CM | MC | 3
MESA DE TRABAJO METROS LINEALES DE PARED CON ESTRUCTURA ANTI SALPICADURAS X60X90 CM | BI | 1
MESA LAVADO ULTRASONIDOS INSTRUMENTAL QUIRURGICO FREGADERO IZQUIERDO 250X60X90 | BI | 1
MESA PARA COMPROBAR TEXTILES, 180X88X90 CM | MC | 1
METROS LINEALES DE ESTANTE CLÍNICO BAJO, X48X90 CM | MC | 1
METROS LINEALES DE MESA DE TRABAJO A PARED CON ESTRUCTURA ANTI SALPICADURAS X60X90 CM | BI | 1
Manguera retráctil de lavado | UE | 5
Maquina de coser | LAV | 1
Mechero bunsen | BI | 2
Medidor de potencia de ultrasonido | EB | 1
Medidor de sonido y distancias | EB | 2
Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos | MC | 1
Mesa (diván) para exámenes y curaciones | MC | 20
Mesa Trabajo, trabajo eléctrico | MB | 2
Mesa de madera para reuniones | MB | 1
Mesa de madera para reuniones de 200 x 110 cm | MB | 9
Mesa de madera y banco de trabajo con cajones para talleres 2.00 x 0.64 m | MB | 12
Mesa de operaciones electrohidráulica de uso básico | BI | 2
Mesa de planchado aspirante con plancha | LAV | 1
Mesa de prelavado con una poza descoche y ducha | COCINA | 1
Mesa de servicio caliente / fría | COCINA | 1
Mesa de trabajo de acero inoxidable 200 x 90cm | MC | 1
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm | MC | 1
Mesa de trabajo mural con descoche | COCINA | 3
Mesa de trabajo mural con descoche de 1500 x 600 x 900 mm | COCINA | 1
Mesa de trabajo mural con repisa inferior 1200 x 600 x 900 mm | COCINA | 1
Mesa de trabajo y apoyo de 1200 x 900 x 900 mm | MB | 3
Mesa eléctrica, regulable en altura para el equipamiento | BI | 4
Mesa especial para tópico | MC | 3
Mesa metálica angular para instrumentos, rodable | MC | 9
Mesa metálica de noche para hospitalización | MC | 6
Mesa metálica múltiples usos 90 x 45 cm | MC | 10
| MB | 10
Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales | MC | 3
Mesa metálica rodable para anestesia | MC | 2
Mesa metálica rodable para curaciones | MC | 12
Mesa metálica rodable para múltiples usos | MC | 68
Mesa metálica rodable uso múltiple sin cajones | MC | 3
Mesa metálica tipo mayo | MC | 12
Mesa para tópico (traumatología) | MC | 1
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones | MC | 8
Mesa rodable para comida paciente | MC | 8
Meseta con cajones y puertas con tablero de acero inoxidable prof. 60 cm, módulos aprox. de 90 cm | UE | 19
Meseta con cajones y puertas con tablero preformado prof. 60 cm, módulos aprox. de 90 cm | UE | 46
Meseta con tablero de acero inoxidable cajones y abierto abajo, metro lineal | UE | 8
Meseta de atención para entrega de material | UE | 1
Meseta de estación de enfermeras, dos niveles con porta teclado, abierto abajo, según detalle arquitectónico | UE | 11
Meseta de estación, dos niveles con porta teclado, abierto abajo, según detalle arquitectónico | UE | 10
Meseta de madera con cajones y abierto abajo, tablero resistente a ácidos | UE | 6
Meseta para empotrar lavadero con tablero de preformado de prof. 60 cm, módulos aprox. de 90 cm, con puertas | UE | 27
Meseta, tablero preformado, según detalle arquitectónico | UE | 3
Microcentrífuga | BI | 1
Microperímetro (MAIA) | BI | 1
Microscopio binocular | BI | 4
Microscopio para Patólogo y Citotécnico | BI | 1
Microscopio quirúrgico ORL | BI | 1
Microscopio quirúrgico oftalmológico | BI | 1
Microtomo motorizado para cortes en parafina | BI | 1
Modulo neutro de apoyo | COCINA | 1
| MB | 1
Monitor cardiaco fetal | BI | 1
Monitor de hemodiálisis | BI | 2
Monitor de medición de radiación RX | BI | 1
Monitor de parámetros vitales invasivo, para central | BI | 12
Monitor portátil de parámetros vitales no invasivo | BI | 1
Montador automático de preparaciones en vidrio | BI | 1
Mortero de vidrio y/o porcelana. | BI | 1
Mostrador para empotrar lavadero, c/ puertas, acero inoxidable, prof. 60 cm, módulos aprox. de 90 cm | UE | 13
Motor de la batería de grandes fragmentos | BI | 1
Motor de traumatología (piezas pequeñas, mano, pie, ligamentos y artroscopia, columna vertebral) | BI | 1
Mueble fijo, ventanilla de atención, según detalle arquitectónico | UE | 4
Mueble para colgar con puertas de vidrio | MB | 21
Máquina de anestesia | BI | 1
Máquina de anestesia con monitoreo avanzado | BI | 1
Máquina para el reenvasado de líquidos (especialmente jarabes) | BI | 1
Módulo de dispensación | BI | 3
Módulo de software de diagnóstico clínico, ABR (potenciales evocados auditivos) | BI | 1
Módulo neutro para bebidas de 1000 x 750 x 900 mm | BI | 1
Negatoscopio metálico, 2 campos | MC | 36
Oftalmoscopio indirecto | BI | 1
Oftalmoscopio-retinoscopio recargable 2 mangos | BI | 1
Osciloscopio | EB | 4
Otoscopio | BI | 1
Otoscopio digital | BI | 1
Ovalín de cerámica vitrificada, grifería control de mano, agua fría y caliente | UE | 1
Ovalín de loza vitrificada de sobreponer con sensor, agua fría | UE | 67
PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MATERIALES CON AIRE/AGUA A PRESIÓN. | BI | 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ÓSMOSIS INVERSA | BI | 1
PUERTA DE MANTENIMIENTO 650MM | BI | 1
Panel cabecera mural horizontal con salidas para | Tipo | 11
Panel cabecera mural vertical con salidas para | Tipo | 1
Pantoscopio (set diagnóstico) | BI | 2
Papelera a pedal higiénica 40 L | BI | 1
Papelera de plástico con tapa y ventana abatible | MB | 108
Papelera metálica | MB | 128
Paquímetro + Biómetro | BI | 1
Percha metálica de pared de 4 ganchos | MB | 122
Percha para protecciones plomadas | ACC-RADIOLOGIA | 3
Phmetro digital | BI | 3
Pistola de presión aire / agua | BI | 1
Pizarra acrílica de pared | VOZ&amp;DATOS | 10
Plancha rallada con base de 1000 x 900 x 900 mm | COCINA | 1
Podómetro | BI | 1
Porta balde metálico rodable | MC | 10
Porta bolsa metálica rodable, para ropa sucia | MC | 28
Porta lavamanos simple, metálico rodable | MC | 1
Porta lavatorio doble metálico rodable | MC | 5
Porta rollo de papel higiénico | ACC-HIG | 107
Porta suero rodable, metálico | MC | 38
Porta sueros rodable, amagnético | MC | 1
Portátil de RX | BI | 2
Prensa de taladro | EB | 1
Procesador de alimentos | COCINA | 2
Procesador de tejidos | BI | 1
Proyector de optotipos | BI | 1
Proyector multimedia | VOZ&amp;DATOS | 10
Puesto de trabajo para laminar con deposito incorporado | EB | 1
Pulsioxímetro | BI | 6
Pulsioxímetro - pediatría | BI | 2
Pulsioxímetro adulto / pediátrico portátil | BI | 6
Pulsioxímetro digital | BI | 1
RACK 4 NIVELES | BI | 2
Rack de pared para TV de 28” | VOZ&amp;DATOS | 8
Rack móvil para cajas de instrumental | BI | 12
Rack para TV de 32” soporte de techo | VOZ&amp;DATOS | 16
Refractómetro - queratómetro - Tonómetro - Paquimetro | BI | 1
Refrigerador farmacia, 2 puertas | BI | 1
Refrigerador, farmacia, 1 puerta | BI | 8
Refrigeradora de aprox. 100 L | EB | 14
Refrigeradora de aprox. 500 L | COCINA | 4
Refrigeradora para laboratorio (aprox 400 l) | BI | 4
Refrigeradora para muestras banco de sangre (aprox 400 l) | BI | 2
Regla de Skiascopia | BI | 1
Reloj cronómetro para laboratorio | BI | 1
Reloj cronómetro, pared | EB | 3
Reloj de pared, eléctrico | EB | 27
Resonancia Magnética, bajo consumo de He | BI | 1
Respirador para RMN | BI | 1
Resucitador manual adulto / pediátrico | BI | 16
Retinógrafo no midriático | BI | 1
Rotador orbital | BI | 3
SOLDADORA DE BOLSAS | MC | 1
Salida para óxido nitroso (opcional) | ACC-GAS | 2
Salida toma mural del aire medicinal | ACC-GAS | 10
Sartén volcable a gas o eléctrica de 85 L | COCINA | 1
Secador eléctrico automático para manos | ACC-HIG | 5
Secadora industrial eléctrica, a vapor o a gas capacidad 40 kilos | LAV | 2
Selladora de bolsas de sangre | BI | 1
Servicio completo de esterilización | - | 1
Set de Test oftalmológicos | BI | 1
Set de diagnostico para Oftalmología | BI | 1
Set de material de vidrio diverso. | BI | 1
Set de pipetas automáticas de volumen variable | BI | 1
Set diagnostico (oftalmoscopio + retinoscopio) | BI | 9
Set instrumental (Curaciones, Quitar puntos, Linterna) | INST&amp;MOTOR | 1
Set instrumental (Curaciones, Quitar puntos, Linterna, Martillo de percusión) | INST&amp;MOTOR | 10
Set instrumental (curaciones, quitar puntos, diapasón, extracción de cuerpos extraños) | INST&amp;MOTOR | 1
Set instrumental de curaciones | INST&amp;MOTOR | 3
Set instrumental de pequeñas intervenciones quirúrgicas | INST&amp;MOTOR | 1
Sets instrumental para área quirúrgica | INST&amp;MOTOR | 1
Sets instrumental para áreas ambulatoria y de hospitalización | INST&amp;MOTOR | 1
Sierra | EB | 1
Sierra eléctrica para cortar carne | COCINA | 1
Sierra eléctrica para cortar yeso, c/aspirador polvo | INST&amp;MOTOR | 2
Silla de oficina con ruedas y apoyabrazos | MB | 1
Silla de ruedas para obesos, II | MC | 2
Silla de ruedas, I | MC | 3
Silla especial para toma de muestras | MC | 2
Silla metálica apilable | MB | 103
Silla metálica confortable giratoria, rodable, c/brazos | MB | 116
Silla metálica giratoria rodable | MB | 46
Silla metálica giratoria rodable, asiento alto | MB | 11
Silla para mesa de comedor | MB | 80
Sillón de Otorrinolaringología | BI | 1
Sillón de paciente para tratamiento | MC | 13
Sillón de reposo reclinable con brazos | MB | 1
Sillón metálico confortable giratorio rodable, c/brazos | MB | 40
Sillón para atención donantes | MC | 2
Sillón para examen de oftalmología | MC | 1
Sillón para sala de reuniones | MB | 12
Sillón para tratamiento de hemodiálisis | MC | 5
Sistema Doppler vascular | BI | 1
Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (RIS-PACS) | BI | 1
Sistema de agua pura grado II para punto de uso | BI | 1
Sistema de distribución rotativa automatizada (carrusel horizontal) | MB | 1
Sistema de escáner de radiografías a entorno PACS | BI | 1
Sistema de impresión diagnóstica | BI | 1
Sistema de prueba de esfuerzo | BI | 1
Sistema de prueba de esfuerzo ECG y SpO2 | BI | 1
Sistema de purificación de agua, punto de uso | BI | 1
Sistema de telemedicina | VOZ&amp;DATOS | 1
Sistema para intubación difícil | BI | 1
Sistema para telemedicina | BI | 1
Sistema robot grabado CDs/DVDs en entorno Dicom | BI | 1
Soldador | EB | 2
Sumidero de bronce cromado para ducha | UE | 62
Taburete giratorio especial para sala de operación | MC | 4
Taburete metálico giratorio con respaldar para anestesiólogo | MC | 3
Taburete metálico giratorio, fijo | MC | 13
Taburete metálico giratorio, rodable | MC | 30
Taburete metálico giratorio, rodable, c/ respaldo | MC | 4
Tele-ecografía abdominal | BI | 1
Televisor a color de 28” | VOZ&amp;DATOS | 9
Televisor a color de 32” | VOZ&amp;DATOS | 15
Teléfono | VOZ&amp;DATOS | 7
Teléfono de mesa | VOZ&amp;DATOS | 127
Teléfono de pared | VOZ&amp;DATOS | 7
Tensiómetro rodable adulto, con estetoscopio | BI | 4
Tensiómetro rodable pediátrico, con estetoscopio | BI | 4
Tensiómetro rodable, con estetoscopio | BI | 24
Tensiómetro telemedicina con estetoscopio digital | BI | 1
Termómetro por infrarrojos de oído | BI | 1
Test para determinación punto focal tubos RX | BI | 1
Test para posición de campo | BI | 1
Teñidor automático con montador de cubres automático incorporado | BI | 1
Toallero de gancho cromado | ACC-HIG | 105
Toma mural vertical adosada (2o, 2v, 2ac, 06 tomacorrientes dobles, 02 data) | SKYBOOMS | 15
Tomografía de coherencia óptica (OCT) | BI | 1
Torre completa de artroscopia | BI | 1
Torre de laparoscopía general | BI | 1
Unidad Compacta de exploración oftalmológica | BI | 1
Unidad de aspiración para ser conectada a la red de vacío | ACC-GAS | 50
Unidad de examen de otorrinolaringología c / silla y microscopio | BI | 1
Unidad de tomografía helicoidal, 64 cortes | BI | 1
Unidosis - envasadora automatizada | BI | 1
Urinario con válvula fluxómetro | UE | 14
VENTANA DE PASO MANUAL, 90-170MM | UE | 2
Ventilador de transporte | BI | 1
Ventilador volumétrico | BI | 1
Vertedero | UE | 17
Video Oftalmoscopio binocular indirecto con monitor | BI | 1
Videonasolaringoscopio digital a / carro de imágenes | BI | 1
Vitrina de acero para instrumental o material estéril pequeña | MC | 22
Vitrina de aluminio para anuncios | MB | 1
Écran de pared | VOZ&amp;DATOS | 12